## 使い方
質問、要望、バグ報告、等は松本まで。
前提条件
pythonがインストールされている環境
「設定」→「アプリ」→「このリストを検索」で”Python"と検索。
インストールされていればそこに表示される。
もしインストールされていない場合は適当にググってインストールしてください。
NI-VISAやAgilent IO Libraries Suits等がインストールされたVISA制御ライブラリ環境
pyvisa
よくあるトラブル |  |  |  | （随時更新、多くなったら別シートにまとめる予定。困ったことがあったら報告してもらえるとここが充実していく。）
実行した際に "ModuleNotFoundError: No module named 'XXXX' " と表示される場合
コマンドプロンプト上で ”pip install XXXX” と入力し、Enter
詳細なインストールのやり方
pip とは？Python で pip を活用してプログラミングをスムーズに進めよう！ ¦ キカガクブログ (kikagaku.co.jp)
pipの使い方とインストール ¦ Python-izm
↑で ”-m” が何か気になった人のために
Pythonコマンドを実行する際の -m について｜ゆうまるブログ (yumarublog.com)
使用手順
1.任意のディレクトリに”capt_oscillo”を保存
2.保存した”capt_oscillo”内でアドレスバーに"cmd /k"と入力
cmd /k
3.”capt_oscillo”をカレントディレクトリとしてコマンドプロンプトが起動
4."python capt_oscillo_10times_v2.py"と入力し、プログラム実行
python capt_oscillo_10times_v2.py
（↑コピーしてコマンドプロンプト上で右クリックすればOK）
5.各種設定が聞かれるので該当する数字を入力し、Enter
連続で何枚とるか？（デフォルト10枚）
※現在のVerでは7秒ごとに1枚
40を超える値を入力した場合、
「5分以上かかります。続けますか？」と確認されます。
保存形式は？（デフォルトは０：両方）
0:PNGとCSVの両方
1:PNGのみ
2:CSVのみ
保存するディレクトリの名前は？（デフォルトは"test"）
6.それぞれ該当ディレクトリにファイルが保存されているので確認
ファイル名は現在のVerでは IMG/DATAn_%Y%m%d_%H%M%S.png/.csv で固定。悪しからず。
（ファイル名オプションは要望があればつけます。あるいは自分で書き換えてください。）